《过程控制系统》教学大纲

Process Control System

学时：54学时             学分：3

理论学时：45学时         实验或讨论学时：9学时

适用专业：自动化         课程代码：BB058007

大纲执笔人：李天华       大纲审定人：侯加林

一、说明

1、课程的性质、地位和任务

本课程为自动化专业本科的专业核心课，通过本课程的学习，使学生掌握过程控制的基本理论、分析方法和实验技能。1）了解过程控制系统的发展概况，掌握基本概念；2）学会建立被控对象数学模型的基本方法；3）了解并掌握各种控制系统的结构、工作过程及特点；4）学会分析被控对象的特性，并根据对象特性设计合理的控制系统。

2、课程教学的基本要求

本课程是理论性和应用性均较强的课程。教学环节包括课堂讲授、实验、作业、期中考试、课程设计和期末考试。教师在课堂上应对过程控制的基本概念、被控过程的建模方法、各种控制系统的设计原理与方法等进行必要的讲授，并详细讲授每章的重点、难点内容。

本课程实验学时为9学时。实验前教师预先布置实验题目，学生在做实验前必须了解控制系统原理、实验设备及连线方法，实验结束后提交实验报告。

3、课程教学改革

授课采用“多媒体 + 板书”的形式。教师开发适合教学要求的多媒体课件，课件中穿插大量的工业生产实例来帮助学生分析和设计控制系统，更好地吸收授课的重点和难点。在授课过程中，教师注重采用启发式教学，提高学生学习的自主性和积极性。对于某些章节的内容，提前布置任务，让学生课下搜集资料，课上以分组讨论的方式进行，使课堂教学生动活泼。

二、教学大纲内容

（一）课程理论教学

1、概述（2学时）

主要内容：介绍过程控制的基本概念、组成、特点和课程性质及任务等。

重点和难点：过程控制的基本概念和组成。

2、被控过程的数学模型（6学时）

主要内容：介绍过程建模的基本概念、被控过程的特性、数学模型的类型和过程建模方法。

重点和难点：被控过程基于阶跃响应的建模步骤、作图方法和数据处理。

3、简单过程控制系统（6学时）

主要内容：介绍简单过程控制系统的设计与调节器参数整定方法。

重点和难点：调节器作用方式的选择；调节器参数的整定方法。

4、常用高性能过程控制系统（6学时）

主要内容：介绍常用高性能过程控制系统（串级控制、前馈补偿控制、大滞后预估控制）的基本概念、特点、应用背景和设计方法。

重点和难点：串级、前馈控制系统的组成、工作原理与设计方法。

5、实现特殊工艺要求的过程控制系统（6学时）

主要内容：介绍实现特殊工艺要求的过程控制系统（比值、均匀、分程、自动选择性控制）的基本类型、性能指标和应用领域。

重点和难点：比值、均匀、分程、选择性控制系统的基本概念和工作过程分析。

6、复杂过程控制系统（8学时）

主要内容：介绍多变量解耦、适应过程参数变化的控制系统、推理、预测和模糊控制系统的基本组成和工作原理。

重点和难点：适应过程参数变化的控制系统和推理控制系统的组成及工作原理。

7、基于网络的过程计算机控制系统（5学时）

主要内容：介绍集散控制系统和基于现场总线的过程控制系统的组成、主要类型、硬件结构与功能、通信模型、软件配置及组态方法等内容。

重点和难点：集散控制系统的组成和特点；集散控制系统的硬件结构与功能、软件配置及组态方法。

8、典型生产过程控制与工程设计（6学时）

主要内容：介绍电厂锅炉和精馏过程的实际控制系统举例；简要介绍工程设计的基本内容。

重点和难点：电厂锅炉的过程控制类型及特点。

（二）课程实验教学

实验目的：通过本课程的实验，使学生加深对过程控制基本概念的理解与掌握，提高学生分析和设计简单控制系统的能力， 培养严谨的科学作风和良好的实验习惯，为将来从事控制系统的设计、调试奠定基础。

实验项目与主要内容：

| 序号 | 实验名称 | 学时数 | 目的和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双容（二阶）滞后数学模型测式 | 2 | （1）、熟悉双容控制系统的原理结构； （2）、数显智能报警仪表的参数设置； （3）、记录双容对象对于扰动响应时间容量滞后特性。 |
| 2 | 进水流量F1定值调节之一 | 2 | （1）、熟悉进水流量控制系统的原理结构图； （2）、用智能仪表对对象的参数设置； （3）、手动和自动整定仪表P.I.D参数。 （4）、观察P.I.D数变化对系统的影响。 |
| 3 | 出水压力P2定值调节之四 | 2 | （1）、设计出水压力并联控制系统的原理结构图； （2）、用仪表整定系统参数； （3）、手动、自动整定控制器的P.I.D参数； （4）、观察P.I.D参数变化对系统的影响。 |
| 4 | 锅炉液L2定值调节之一 | 3 | （1）、熟悉单回路、管路连接以及控制电器连接； （2）、手动整定和自动整定P.I.D参数； （3）、观察P.I.D参数变化对系统响应影响。 |

三、本课程考核方式、方法

考核方式为考试。期末考试采用闭卷方式进行，考试范围应涵盖所有讲授内容，考试内容应能客观反映出学生对本课程的掌握程度及综合应用能力。考试题型应尽量多样化。总评成绩：平时作业与平时成绩10%，实验成绩10%，期中成绩20%，课程设计10%，期末成绩50%。期中考试、实验成绩主要考查学生实践能力，期末考试主要考查学生理论知识的掌握情况。

附：教学参考书目

教材：《过程控制与自动化仪表》 潘永湘、杨延西、赵跃 编著，机械工业出版社，2007

参考书目

[1] 《过程控制工程（第3版）》，俞金寿编，清华大学出版社，2007

[2] 《过程控制工程》，孙洪程 李大字 翁维勤编，清华大学出版社，2006